## Name
Name
pglib_opf_case30_fsr

## Set1
bus | branch | gen | load | shunt | ref_buses
i | l | k | e | s | i
i1 | e1 | k1 | l1 | s1 | i1
i2 | e2 | k2 | l2 | s2
i3 | e3 | k3 | l3
i4 | e4 | k4 | l4
i5 | e5 | k5 | l5
i6 | e6 | k6 | l6
i7 | e7 |  | l7
i8 | e8 |  | l8
i9 | e9 |  | l9
i10 | e10 |  | l10
i11 | e11 |  | l11
i12 | e12 |  | l12
i13 | e13 |  | l13
i14 | e14 |  | l14
i15 | e15 |  | l15
i16 | e16 |  | l16
i17 | e17 |  | l17
i18 | e18 |  | l18
i19 | e19 |  | l19
i20 | e20 |  | l20
i21 | e21
i22 | e22
i23 | e23
i24 | e24
i25 | e25
i26 | e26
i27 | e27
i28 | e28
i29 | e29
i30 | e30
e31
e32
e33
e34
e35
e36
e37
e38
e39
e40
e41

## Set2
arcs_from |  |  | bus_pairs |  | bus_gen |  | bus_loads |  | bus_shunts
e | i | i | i | i | i | k | i | l | i | s
e18 | i12 | i15 | i3 | i4 | i2 | k2 | i18 | l12 | i24 | s2
e41 | i6 | i28 | i14 | i15 | i22 | k3 | i30 | l20 | i5 | s1
e12 | i6 | i10 | i10 | i21 | i23 | k5 | i2 | l1
e32 | i23 | i24 | i25 | i27 | i13 | k6 | i16 | l10
e1 | i1 | i2 | i15 | i23 | i27 | k4 | i21 | l15
e2 | i1 | i3 | i6 | i9 | i1 | k1 | i7 | l4
e40 | i8 | i28 | i4 | i12 |  |  | i26 | l18
e16 | i12 | i13 | i10 | i17 |  |  | i10 | l6
e11 | i6 | i9 | i2 | i6 |  |  | i29 | l19
e39 | i29 | i30 | i23 | i24 |  |  | i19 | l13
e21 | i16 | i17 | i4 | i6 |  |  | i17 | l11
e7 | i4 | i6 | i12 | i16 |  |  | i8 | l5
e26 | i10 | i17 | i27 | i30 |  |  | i24 | l17
e25 | i10 | i20 | i2 | i5 |  |  | i4 | l3
e35 | i25 | i27 | i10 | i20 |  |  | i3 | l2
e34 | i25 | i26 | i15 | i18 |  |  | i20 | l14
e29 | i21 | i22 | i6 | i8 |  |  | i23 | l16
e10 | i6 | i8 | i12 | i13 |  |  | i14 | l8
e9 | i6 | i7 | i18 | i19 |  |  | i15 | l9
e19 | i12 | i16 | i6 | i28 |  |  | i12 | l7
e17 | i12 | i14 | i1 | i3
e8 | i5 | i7 | i6 | i10
e22 | i15 | i18 | i21 | i22
e6 | i2 | i6 | i2 | i4
e24 | i19 | i20 | i12 | i15
e4 | i3 | i4 | i9 | i10
e37 | i27 | i29 | i6 | i7
e3 | i2 | i4 | i16 | i17
e28 | i10 | i22 | i9 | i11
e5 | i2 | i5 | i1 | i2
e38 | i27 | i30 | i28 | i27
e20 | i14 | i15 | i24 | i25
e23 | i18 | i19 | i8 | i28
e13 | i9 | i11 | i29 | i30
e31 | i22 | i24 | i25 | i26
e14 | i9 | i10 | i19 | i20
e27 | i10 | i21 | i27 | i29
e36 | i28 | i27 | i12 | i14
e15 | i4 | i12 | i22 | i24
e33 | i24 | i25 | i10 | i22
e30 | i15 | i23 | i5 | i7

## Param1
b |  | g |  | b_fr |  | b_to |  | g_fr |  | g_to
e | value | e | value | e | value | e | value | e | value | e | value
e18 | -6.0973 | e18 | 3.0954 | e18 | 0 | e18 | 0 | e18 | 0 | e18 | 0
e41 | -15.4636 | e41 | 4.3628 | e41 | 0.00325 | e41 | 0.00325 | e41 | 0 | e41 | 0
e12 | -1.7986 | e12 | 0 | e12 | 0 | e12 | 0 | e12 | 0 | e12 | 0
e32 | -2.9892 | e32 | 1.4614 | e32 | 0 | e32 | 0 | e32 | 0 | e32 | 0
e1 | -15.6467 | e1 | 5.2246 | e1 | 0.0132 | e1 | 0.0132 | e1 | 0 | e1 | 0
e2 | -5.096 | e2 | 1.2437 | e2 | 0.0102 | e2 | 0.0102 | e2 | 0 | e2 | 0
e40 | -4.5408 | e40 | 1.444 | e40 | 0.0107 | e40 | 0.0107 | e40 | 0 | e40 | 0
e16 | -7.1429 | e16 | 0 | e16 | 0 | e16 | 0 | e16 | 0 | e16 | 0
e11 | -4.8077 | e11 | 0 | e11 | 0 | e11 | 0 | e11 | 0 | e11 | 0
e39 | -1.7234 | e39 | 0.91205 | e39 | 0 | e39 | 0 | e39 | 0 | e39 | 0
e21 | -4.3794 | e21 | 1.8678 | e21 | 0 | e21 | 0 | e21 | 0 | e21 | 0
e7 | -22.3112 | e7 | 6.4131 | e7 | 0.00225 | e7 | 0.00225 | e7 | 0 | e7 | 0
e26 | -10.3174 | e26 | 3.956 | e26 | 0 | e26 | 0 | e26 | 0 | e26 | 0
e25 | -3.9854 | e25 | 1.7848 | e25 | 0 | e25 | 0 | e25 | 0 | e25 | 0
e35 | -3.7602 | e35 | 1.9693 | e35 | 0 | e35 | 0 | e35 | 0 | e35 | 0
e34 | -1.8171 | e34 | 1.2165 | e34 | 0 | e34 | 0 | e34 | 0 | e34 | 0
e29 | -34.1277 | e29 | 16.7746 | e29 | 0 | e29 | 0 | e29 | 0 | e29 | 0
e10 | -22.0126 | e10 | 6.2893 | e10 | 0.00225 | e10 | 0.00225 | e10 | 0 | e10 | 0
e9 | -11.0261 | e9 | 3.5902 | e9 | 0.00425 | e9 | 0.00425 | e9 | 0 | e9 | 0
e19 | -4.1044 | e19 | 1.952 | e19 | 0 | e19 | 0 | e19 | 0 | e19 | 0
e17 | -3.1734 | e17 | 1.5266 | e17 | 0 | e17 | 0 | e17 | 0 | e17 | 0
e8 | -7.4493 | e8 | 2.954 | e8 | 0.0051 | e8 | 0.0051 | e8 | 0 | e8 | 0
e22 | -3.6914 | e22 | 1.8077 | e22 | 0 | e22 | 0 | e22 | 0 | e22 | 0
e6 | -5.1165 | e6 | 1.6861 | e6 | 0.00935 | e6 | 0.00935 | e6 | 0 | e6 | 0
e24 | -11.7647 | e24 | 5.8824 | e24 | 0 | e24 | 0 | e24 | 0 | e24 | 0
e4 | -23.5309 | e4 | 8.1954 | e4 | 0.0021 | e4 | 0.0021 | e4 | 0 | e4 | 0
e37 | -1.881 | e37 | 0.99553 | e37 | 0 | e37 | 0 | e37 | 0 | e37 | 0
e3 | -5.1974 | e3 | 1.7055 | e3 | 0.0092 | e3 | 0.0092 | e3 | 0 | e3 | 0
e28 | -5.4008 | e28 | 2.6193 | e28 | 0 | e28 | 0 | e28 | 0 | e28 | 0
e5 | -4.7725 | e5 | 1.136 | e5 | 0.01045 | e5 | 0.01045 | e5 | 0 | e5 | 0
e38 | -1.294 | e38 | 0.68746 | e38 | 0 | e38 | 0 | e38 | 0 | e38 | 0
e20 | -2.2509 | e20 | 2.491 | e20 | 0 | e20 | 0 | e20 | 0 | e20 | 0
e23 | -6.2188 | e23 | 3.0757 | e23 | 0 | e23 | 0 | e23 | 0 | e23 | 0
e13 | -4.8077 | e13 | 0 | e13 | 0 | e13 | 0 | e13 | 0 | e13 | 0
e31 | -3.9544 | e31 | 2.5405 | e31 | 0 | e31 | 0 | e31 | 0 | e31 | 0
e14 | -9.0909 | e14 | 0 | e14 | 0 | e14 | 0 | e14 | 0 | e14 | 0
e27 | -10.9807 | e27 | 5.1019 | e27 | 0 | e27 | 0 | e27 | 0 | e27 | 0
e36 | -2.5253 | e36 | 0 | e36 | 0 | e36 | 0 | e36 | 0 | e36 | 0
e15 | -3.9063 | e15 | 0 | e15 | 0 | e15 | 0 | e15 | 0 | e15 | 0
e33 | -2.2876 | e33 | 1.3099 | e33 | 0 | e33 | 0 | e33 | 0 | e33 | 0
e30 | -3.9761 | e30 | 1.9683 | e30 | 0 | e30 | 0 | e30 | 0 | e30 | 0

## Param2
Smax |  | shift |  | tap |  | angmin |  |  | angmax
e | value | e | value | e | value | i | i | value | i | i | value
e18 | 0.32 | e18 | 0 | e18 | 1 | i3 | i4 | -0.5236 | i3 | i4 | 0.5236
e41 | 0.32 | e41 | 0 | e41 | 1 | i14 | i15 | -0.5236 | i14 | i15 | 0.5236
e12 | 0.32 | e12 | 0 | e12 | 1 | i10 | i21 | -0.5236 | i10 | i21 | 0.5236
e32 | 0.16 | e32 | 0 | e32 | 1 | i25 | i27 | -0.5236 | i25 | i27 | 0.5236
e1 | 1.3 | e1 | 0 | e1 | 1 | i15 | i23 | -0.5236 | i15 | i23 | 0.5236
e2 | 1.3 | e2 | 0 | e2 | 1 | i6 | i9 | -0.5236 | i6 | i9 | 0.5236
e40 | 0.32 | e40 | 0 | e40 | 1 | i4 | i12 | -0.5236 | i4 | i12 | 0.5236
e16 | 0.65 | e16 | 0 | e16 | 1 | i10 | i17 | -0.5236 | i10 | i17 | 0.5236
e11 | 0.65 | e11 | 0 | e11 | 1 | i2 | i6 | -0.5236 | i2 | i6 | 0.5236
e39 | 0.16 | e39 | 0 | e39 | 1 | i23 | i24 | -0.5236 | i23 | i24 | 0.5236
e21 | 0.16 | e21 | 0 | e21 | 1 | i4 | i6 | -0.5236 | i4 | i6 | 0.5236
e7 | 0.9 | e7 | 0 | e7 | 1 | i12 | i16 | -0.5236 | i12 | i16 | 0.5236
e26 | 0.32 | e26 | 0 | e26 | 1 | i27 | i30 | -0.5236 | i27 | i30 | 0.5236
e25 | 0.32 | e25 | 0 | e25 | 1 | i2 | i5 | -0.5236 | i2 | i5 | 0.5236
e35 | 0.16 | e35 | 0 | e35 | 1 | i10 | i20 | -0.5236 | i10 | i20 | 0.5236
e34 | 0.16 | e34 | 0 | e34 | 1 | i15 | i18 | -0.5236 | i15 | i18 | 0.5236
e29 | 0.32 | e29 | 0 | e29 | 1 | i6 | i8 | -0.5236 | i6 | i8 | 0.5236
e10 | 0.32 | e10 | 0 | e10 | 1 | i12 | i13 | -0.5236 | i12 | i13 | 0.5236
e9 | 1.3 | e9 | 0 | e9 | 1 | i18 | i19 | -0.5236 | i18 | i19 | 0.5236
e19 | 0.32 | e19 | 0 | e19 | 1 | i6 | i28 | -0.5236 | i6 | i28 | 0.5236
e17 | 0.32 | e17 | 0 | e17 | 1 | i1 | i3 | -0.5236 | i1 | i3 | 0.5236
e8 | 0.7 | e8 | 0 | e8 | 1 | i6 | i10 | -0.5236 | i6 | i10 | 0.5236
e22 | 0.16 | e22 | 0 | e22 | 1 | i21 | i22 | -0.5236 | i21 | i22 | 0.5236
e6 | 0.65 | e6 | 0 | e6 | 1 | i2 | i4 | -0.5236 | i2 | i4 | 0.5236
e24 | 0.32 | e24 | 0 | e24 | 1 | i12 | i15 | -0.5236 | i12 | i15 | 0.5236
e4 | 1.3 | e4 | 0 | e4 | 1 | i9 | i10 | -0.5236 | i9 | i10 | 0.5236
e37 | 0.16 | e37 | 0 | e37 | 1 | i6 | i7 | -0.5236 | i6 | i7 | 0.5236
e3 | 0.65 | e3 | 0 | e3 | 1 | i16 | i17 | -0.5236 | i16 | i17 | 0.5236
e28 | 0.32 | e28 | 0 | e28 | 1 | i9 | i11 | -0.5236 | i9 | i11 | 0.5236
e5 | 1.3 | e5 | 0 | e5 | 1 | i1 | i2 | -0.5236 | i1 | i2 | 0.5236
e38 | 0.16 | e38 | 0 | e38 | 1 | i28 | i27 | -0.5236 | i28 | i27 | 0.5236
e20 | 0.16 | e20 | 0 | e20 | 1 | i24 | i25 | -0.5236 | i24 | i25 | 0.5236
e23 | 0.16 | e23 | 0 | e23 | 1 | i8 | i28 | -0.5236 | i8 | i28 | 0.5236
e13 | 0.65 | e13 | 0 | e13 | 1 | i29 | i30 | -0.5236 | i29 | i30 | 0.5236
e31 | 0.16 | e31 | 0 | e31 | 1 | i25 | i26 | -0.5236 | i25 | i26 | 0.5236
e14 | 0.65 | e14 | 0 | e14 | 1 | i19 | i20 | -0.5236 | i19 | i20 | 0.5236
e27 | 0.32 | e27 | 0 | e27 | 1 | i27 | i29 | -0.5236 | i27 | i29 | 0.5236
e36 | 0.65 | e36 | 0 | e36 | 1 | i12 | i14 | -0.5236 | i12 | i14 | 0.5236
e15 | 0.65 | e15 | 0 | e15 | 1 | i22 | i24 | -0.5236 | i22 | i24 | 0.5236
e33 | 0.16 | e33 | 0 | e33 | 1 | i10 | i22 | -0.5236 | i10 | i22 | 0.5236
e30 | 0.16 | e30 | 0 | e30 | 1 | i5 | i7 | -0.5236 | i5 | i7 | 0.5236

## Param3
vmax |  | vmin |  | dp |  | dq |  | gsh |  | bsh
i | value | i | value | l | value | l | value | s | value | s | value
i18 | 1.05 | i18 | 0.95 | l1 | 0.217 | l1 | 0.127 | s2 | 0 | s2 | 0.0004
i1 | 1.05 | i1 | 0.95 | l2 | 0.024 | l2 | 0.012 | s1 | 0 | s1 | 0.0019
i2 | 1.1 | i2 | 0.95 | l16 | 0.032 | l16 | 0.016
i16 | 1.05 | i16 | 0.95 | l11 | 0.09 | l11 | 0.058
i11 | 1.05 | i11 | 0.95 | l7 | 0.112 | l7 | 0.075
i21 | 1.05 | i21 | 0.95 | l9 | 0.082 | l9 | 0.025
i7 | 1.05 | i7 | 0.95 | l10 | 0.035 | l10 | 0.018
i26 | 1.05 | i26 | 0.95 | l19 | 0.024 | l19 | 0.009
i25 | 1.05 | i25 | 0.95 | l17 | 0.087 | l17 | 0.067
i10 | 1.05 | i10 | 0.95 | l8 | 0.062 | l8 | 0.016
i9 | 1.05 | i9 | 0.95 | l6 | 0.058 | l6 | 0.02
i29 | 1.05 | i29 | 0.95 | l4 | 0.228 | l4 | 0.109
i19 | 1.05 | i19 | 0.95 | l3 | 0.076 | l3 | 0.016
i17 | 1.05 | i17 | 0.95 | l5 | 0.3 | l5 | 0.3
i8 | 1.05 | i8 | 0.95 | l20 | 0.106 | l20 | 0.019
i22 | 1.1 | i22 | 0.95 | l13 | 0.095 | l13 | 0.034
i6 | 1.05 | i6 | 0.95 | l14 | 0.022 | l14 | 0.007
i24 | 1.05 | i24 | 0.95 | l15 | 0.175 | l15 | 0.112
i4 | 1.05 | i4 | 0.95 | l12 | 0.032 | l12 | 0.009
i3 | 1.05 | i3 | 0.95 | l18 | 0.035 | l18 | 0.023
i28 | 1.05 | i28 | 0.95
i5 | 1.05 | i5 | 0.95
i20 | 1.05 | i20 | 0.95
i23 | 1.1 | i23 | 0.95
i13 | 1.1 | i13 | 0.95
i14 | 1.05 | i14 | 0.95
i27 | 1.1 | i27 | 0.95
i15 | 1.05 | i15 | 0.95
i12 | 1.05 | i12 | 0.95
i30 | 1.05 | i30 | 0.95

## Param4
pg_max |  | pg_min |  | qg_max |  | qg_min |  | c2 |  | c1 |  | c0
k | value | k | value | k | value | k | value | k | value | k | value | k | value
k4 | 0.55 | k4 | 0 | k4 | 0.6 | k4 | -0.15 | k4 | 83.4 | k4 | 325 | k4 | 0
k2 | 0.8 | k2 | 0 | k2 | 1 | k2 | -0.2 | k2 | 175 | k2 | 175 | k2 | 0
k3 | 0.5 | k3 | 0 | k3 | 0.8 | k3 | -0.15 | k3 | 625 | k3 | 100 | k3 | 0
k5 | 0.3 | k5 | 0 | k5 | 0.5 | k5 | -0.1 | k5 | 250 | k5 | 300 | k5 | 0
k6 | 0.4 | k6 | 0 | k6 | 0.6 | k6 | -0.15 | k6 | 250 | k6 | 300 | k6 | 0
k1 | 0.8 | k1 | 0 | k1 | 2.5 | k1 | -0.2 | k1 | 200 | k1 | 200 | k1 | 0